Merkblatt Leitungskataster

Aufgaben

Der Leitungskataster der Baudirektion Grenchen dokumentiert die gesamten Werkleitungen auf dem Gemeindegebiet von Grenchen und gibt die Linienführung sämtlicher Werkleitungen (Leitungstrassees) im öffentlichen Grund vor.

Grabarbeiten

☐	Bezug LK-Plan: 	Keine Grabarbeiten ohne aktuellen Leitungskatasterplan!

Vor Baubeginn hat der Werkersteller zwingend den aktuellen Leitungskataster bei 		der Baudirektion Grenchen zu beziehen.

☐	Einmessen: 	Sämtliche neu verlegten, geänderten sowie bereits bestehende freigelegte Werklei-		tungen jeglicher Art müssen vor der Verfüllung des Leitungsgrabens durch den 		Leitungskataster der Baudirektion Grenchen eingemessen werden. Der Leitungs-		kataster ist durch den Werkersteller rechtzeitig, i.d.R. einen Arbeitstag vorher, für		das Einmessen der Werkleitungen aufzubieten. Die Werkleitungen sind:

-	Kanalisation

-	Meteorwasser

- Wasser

-	Erdgas

-	Strom

-	Telefon

-	Television

-	Fernwärme (inkl. Erdsonden)

-	weitere Leitungen

Die Baudirektion Grenchen behält sich das Recht vor, nicht gemeldete oder vor 		dem Einmessen zugedeckte Leitungsgräben auf Kosten des Werkerstellers zum 		Einmessen wieder freilegen zu lassen!

☐	Abnahme: 	Gleichzeitig mit dem Einmessen werden die nachfolgenden Werkleitungen durch 		den Leitungskataster der Baudirektion Grenchen abgenommen:

-	Kanalisation (ausserhalb Gebäude bis Anschluss an das öffentliche Kanalisations-			netz)

-	Meteorwasser (ausserhalb Gebäude bis Anschluss an das öffentliche Meteorwas-			sernetz)

Meldestellen

Telefon:	Mobil:	Mail:

Baudirektion Grenchen: 	032 / 654 67 67		baudirektion@grenchen.ch

oder Mitarbeiter LK:

- Billaud Christian	032 / 654 67 43	079 / 706 26 60	christian.billaud@grenchen.ch

- Vadagnin Franco	032 / 654 67 45		franco.vadagnin@grenchen.ch

- Baillif Vincent	032 / 654 67 38	079 / 129 35 71	vincent.baillif@grenchen.ch

März 2023